## Лист1
Код нормы | Наименование нормы | Метод
22210000 | Внешний вид | Визуально
22210001 | Цвет, ASTM | ASTM D1500
22210002 | Плотность при 20 °C, г/см4 | ГОСТ ISO 279-2014
22210003 | Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с | ASTM D 445
22210004 | Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с | ASTM D 445
22210005 | Индекс вязкости
22210006 | HTHS | ASTM D4683
22210007 | Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с после BOSH 30 циклов | ASTM D 445
22210008 | BOSH 30 циклов, % | ASTM D7109
22210009 | Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с после BOSH 90 циклов | ASTM D 445
22210010 | BOSH 90 циклов, % | ASTM D7109
22210011 | Вязкость (CCS) при минус 30°С, мПа·с | ASTM D 5293
22210012 | Вязкость (MRV) при минус 35°С, мПа·с | ASTM D 5293
22210013 | Температура застывания, °С | ГОСТ 32393–2013
22210014 | Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92, ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000)
22210015 | Потери при испарении по NOACK. % | ASTM D5800, ГОСТ 32334-2013
22210016 | Антипенные св. стадия 1, тенденция/ стабильность, мл/мл
22210017 | Антипенные св. стадия 2, тенденция/ стабильность, мл/мл
22210018 | Антипенные св. стадия 3, тенденция/ стабильность, мл/мл
22210019 | Щелочное число, мгКОН/г ASTM D2896
22210020 | Щелочное число, мгКОН/г ASTM D4739
22210021 | Кислотное число
22210022 | Массовая доля сульфатной золы, %
22210023 | Кальций, ppm
22210024 | Магний, ppm
22210025 | Сера, ppm
22210026 | Фосфор, ppm
22210027 | Цинк, ppm
22210028 | Молибден, ppm
22210029 | Бор,
22210030 | ИК-спектр